## Sheet1
Название программы | Тип программы | Запуск программы | Назначение ПО | Внешние каналы | Путь
always_run_monitoring_bot.py | Бот | Запущена постоянно | бот в Телеграм, для подачи жалоб и фотографий | Телеграм | /opt/bin/automation/monitoring_bot
always_run_common_monitoring_bot.py | Бот | Запущена постоянно | бот Телеграм, присылающий оповещения о включении опор и СОМ (кто на него подписан) | Телеграм | /opt/bin/automation/telegram/common_monitoring_bot
always_run_check_devices.py | Скрипт | Запущена постоянно | Скрипт для отсыки email при пропадании связи с многими устройствами одновременно | Почта | /opt/bin/automation/telegram/check_devices
scheduled_run_check_com.py run_som_state_calculation.sh | Скрипт | По расписанию | Скрипты для автообнаружения новых СОМ, установки ПО СОМ на контроллеры, регистрации новых СОМ в БД мониторинга и установки статусов всех СОМ в БД мониторинга | Контроллеры | /opt/bin/automation/telegram/check_com /opt/bin/automation/run_som_state_calculation.sh
always_run_check_rvr_sms.py downloader.sh get_log.sh remove_old.sh check_sms.sh | Скрипт | Основная программа запущена постоянно, но часть действий - копирование SMS - выполняется другими скриптами по расписанию | Скрипт для обработки входящих СМС РВР | SMS контроллер | /opt/bin/automation/telegram/check_rvr_sms /opt/bin/automation/sms-collector/downloader.sh /opt/bin/automation/sms-collector/get_log.sh /opt/bin/automation/sms-collector/remove_old.sh /opt/bin/automation/check_sms.sh
whereami.py | Скрипт | По расписанию | Скрипт для добавления | Телеграм | /opt/bin/integration
mail_alarm_2.py mail_alarm_beshoz_2.py mail_alarm_vdnkh_2.py | Скрипт | По сигналу от конвейера сообщений | Скрипт для оповещений об авариях на опорах | Почта | /opt/bin/mail/mail_alarm_2.py /opt/bin/mail/mail_alarm_beshoz_2.py /opt/bin/mail/mail_alarm_vdnkh_2.py
mail_polenumber.py | Скрипт | По расписанию | Скрипт для информирования отдела корп. Коммуникаций о количестве включенных опор | Почта | /opt/bin/mail/mail_polenumber.py